## List1
Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
Názov predkladateľa :
Sídlo predkladateľa:
IČO predkladateľa:
Kontakt na predkladateľa:
Opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Názov zadávateľa: BB EXPO s.r.o.
Sídlo zadávateľa: ČSA 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO zadávateľa: 31591442
Logický celok/zariadenie: Agregát (elektrocentrála)
Celok | Opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkana hodnota predkladateľom
Agregát (elektrocentrála) | Agregát - elektrocentrála | 1 | ks
| Kapotáž - odhlučnenie | áno | -
| Objem valcov | min. 3000 | cm³
| Počet valcov v rade | min.3 | -
| Menovitý výkon | min. 50 | kVA
| spotreba pri 100% výkonu | min. 13 | l/hod.
| spotreba pri 75% výkonu | min. 10 | l/hod.
| spotreba pri 50% výkonu | min. 7 | l/hod.
| Objem nádrže | min. 100 | liter
| Teplota spalin | max.600 | °C
| Dĺžka | max. 2500 | mm
| Šírka | max. 1500 | mm
| Výška | max. 1800 | mm
| Hmotnosť bez paliva | max. 1300 | kg
| Druh paliva | diesel | -
| Prevádzka/čas práce pri 100% výkone | min. 10 | hodina
Iné | Inštalácia a montáž, vrátane komplexných skúšok a zaškolenia personálu | áno | -
-
Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH
Cena za celý predmet zákazky v Euro s DPH
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do cenovej ponuky ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých požiadaviek zadávateľa. Čestne prehlasujeme, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
V ................................... dňa ......................
____________________________
Podpis predkladateľa