## List1
Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
Názov predkladateľa:
Sídlo predkladateľa:
IČO predkladateľa:
Kontaktné údaje predkladateľa (email, telefón):
Opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Názov zadávateľa: BB EXPO s.r.o.
Sídlo zadávateľa: ČSA 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO zadávateľa: 31591442
Logický celok/zariadenie: Fotovoltický systém
Celok | Opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkana hodnota predkladateľom
Fotovoltické panely | Fotovoltický panel - monokryštalický, 144 polí na panel, bezpečnostná trieda Class II, sklo 3,2 mm, poťahované, tvrdené, Anti-PID systém, | 12 | ks
| Výkon | min 450 | W
| Účinnosť | min 20 | %
| Tolerancia výkonu: | 0 až 5 | W
| Prevádzková teplota | ´-40 + 85 | C
| Garancia životnosti panela - materiál a funkčnosť | min. 10 | rokov
| Garancia životnosti panela - lineárna strata výkonu | min. 25 | rokov
| Rozmery - dĺžka x šírka x hrúbka | 2094 x 1038 x 35 | mm
| Váha | 23.5 | kg
| Hybridný menič 230V/5kVA 48V s regulátorom MPPT 150/100 | 1 | ks
Hybridná solárna jednotka | Menič/ nabíjač 48V/5000VA/70-50A | 70 | A
| MPPT regulátory 2 ks pre FV panely 8 + 4 | 5800 | W
Akumulátory | Životnosť podľa normy EUROBAT ( klasifikácia HIGH PERFORMANCE) | 10 | rokov
| Kapacita 48V | 24 | kW
Konštrukcia uchytenia panelov | Strecha falcovaný plech 20° ( letná prevádzka ) | 8 | panelov
zosilnená z dôvodu poveternostných podmienok | Fasáda garáže zvisle uchytenie ( zimná prevádzka ) | 4 | panely
| DC+AC ističe, prepäťové ochrany, prepínače, stykače, relé, zásuvky | 1 | ks
Inštalačný materiál | Solárne káble 6 mm2 + 50 mm2, CYKY, CYSY, konektory | 1 | ks
| Drobný inštalačný materiál ( príchytky, lišty, trubky,...) | 1 | ks
| Ovládanie čerpadla, WEB kamera, monitoring kotólne a vodárne | 1 | ks
Iné | Inštalácia a montáž, vrátane komplexných skúšok a zaškolenia personálu | áno | -
| Doprava | áno | -
Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH
Cena za celý predmet zákazky v Euro s DPH
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do cenovej ponuky ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých požiadaviek zadávateľa. Čestne prehlasujeme, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
V ..................................., dňa ......................
____________________________
Podpis predkladateľa